## MATERIAL COMPLEMENTARIO
Material complementario
Instrumento para medir conocimientos sobre la valoración de hematíes dismórficos en sedimento urinario
1. ¿Qué tiempo y fuerza centrífuga se recomienda para el proceso del estudio del sedimento urinario?
a. 5 minutos a 400 gravedades | b. 10 minutos a 400 gravedades | c. 5 minutos a 500 gravedades | d. 10 minutos a 500 gravedades | e. 15 minutos a 300 gravedades
2. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado para analizar el sedimento urinario una vez obtenida la muestra de orina?
a. Antes de la media hora | b. Antes de la hora | c. Antes de las dos horas | d. Antes de las dos horas y media | e. Antes de las tres horas
3. ¿Cuál es el volumen mínimo recomendado para realizar un buen análisis de orina?
a. De 3 a 5 mL | b. De 5 a 10 mL | c. De 8 a 10mL | d. De 10 a 12 mL | e. De 15 a 20 mL
4. ¿Cuál de las siguientes alteraciones morfológicas de hematíes en orina, está relacionado a un tiempo o velocidad de centrifugación excesiva?
a. Hematíe anular: Hematíes en forma de anillo con superficie regular o irregular. | b. Hematíe vacío: Hematíes con área céntrica muy pequeña excéntrica de tipo irregular o regular. | c. Hematíe estrellado: también denominado crenocito, son hematíes que presentan membrana ondulante e irregular. | d. Hematíes monodiverticulares: hematíes con un solo divertículo sin el acompañamiento de otra alteración. | e. Hematíes espiculados: Hematíes que poseen en toda la superficie numerosas excrecencias citoplasmáticas de | f. Hematíe gigante: hematíes con un diámetro mayor a 7 µm.
5. ¿Cuál es la principal aplicación diagnóstica de la valoración de hematíes dismórficos en el sedimento urinario?
a. Procesos infecciosos | b. Glomerulopatías | c. Litiasis | d. Cistitis | e. Adenoma de próstata
6. ¿Qué técnica microscópica es considerada como de referencia para identificar hematíes dismórficos?
a. Microscopia de campo claro | b. Microscopia de contraste de fases | c. Observación microscópica previa tinción del sedimento urinario. | d. Recuento e identificación automatizado | e. Todas las técnicas mencionadas son consideradas de referencia.
7. ¿Cuál es el punto de corte o proporción de todas las formas alteradas de hematíes considerados dismórficos para considerar una muestra positiva a hematuria significativa?
a. ≥ 80% | b. ≥ 50% | c. ≥ 40 % | d. ≥ 30 % | e. ≥ 20 %
8. ¿Cuál es el punto de corte más utilizado para la alteración morfológica denominada acantocito o célula G1 para considerar una muestra positiva a hematuria significativa?
a. ≥ 1% de acantocitos | b. ≥ 5 % de acantocitos | c. ≥ 20 % de acantocitos | d. ≥ 30 % de acantocitos | e. ≥ 40 % de acantocitos
9. ¿Cuál o cuáles de las siguientes alteraciones morfológicas de hematíes en orina, NO es considerado dismórfico?
a. Hematíe anular: Hematíes en forma de anillo con superficie regular o irregular. | b. Hematíe vacío: Hematíes con área céntrica muy pequeña excéntrica de tipo irregular o regular. | c. Hematíe estrellado: también denominado crenocito, son hematíes que presentan membrana ondulante e irregular. | d. Hematíes monodiverticulares: hematíes con un solo divertículo sin el acompañamiento de otra alteración. | e. Hematíes espiculados: Hematíes que poseen en toda la superficie numerosas excrecencias citoplasmáticas de | f. Hematíe gigante: hematíes con un diámetro mayor a 7 µm.
10. ¿Cuál es la correcta definición para la alteración morfológica denominada acantocito o célula G1?
a. Hematíes en forma de anillo o rosquilla con una sola ampolla. | b. células en forma de anillo o rosquilla con más de una ampolla. | c. Hematíes en forma de anillo o rosquilla con una o más ampollas. | d. Hematíes sin forma de anillo, pero con más de una ampolla.